|  |
| --- |
|  РАБОТЫ 2014 Ольховый 9а  |
|   |  | Смена труб, м/п | Восстановление отопления лест. клеток | Ремонт отмостки, ус-во пандуса | Ремонт задвижек | Смена запорной арматуры |
| Отопления | ГВС | ХВС | Канализации | отопления | ГВС,ХВС |
| м/п | м/п | м/п | м/п | шт | м2 | шт | шт | шт |
| 1 |  |  - | - | -  | -  | -  | -  | 4 | - |  16 |
|   | датавыполнения |   |  |   |   |   |   | 04.08.2014г.-30.08.2014 |  |  с 01.07.2014 |
|   |   | Ремонт швов | Смена манометра | Ремонт карманов м/провода | Окраска контейнерной площадки | Ремонт подъезда | теплоизоляция | Установка приодъездных урн | Завоз песка на детскую площадку | Покраска детского игрового оборудования,ограждений,бордюров, деревьев |
|   |   | м/п | шт | шт | м2 | шт | м/п | шт | Т | м2 |
|   |   |  - | - | - | - |  - | - | 4 |  10 | 46 |
|   | датавыполнения |   |  |   |  |   |  |  15.09.2014-30.09.2014 |  01.06.2014-15.06.2014 | 02.06.2014г. -01.07.2014 |
| ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ НА МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ Г.ВОРОНЕЖ,пер.Ольховый 9аВЫПОЛНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК. |
|

|  |
| --- |
| ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ НА 2015г. |
|  | Смена труб, м/п | Восстановление отопления лест. клеток | Ремонт кровли | Ремонт задвижек | Ремонт запорной арматуры |
| Отопления | ГВС | ХВС | Канализации | отопления | ГВС,ХВС |
| м/п | м/п | м/п | м/п | шт | м2 | шт | шт | шт |
|  |  | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
|   | датавыполнения |  |  |  |   |   | 15.05.2015 |   | 15.05.2015 |
|   |   | Ремонт швов | Замена узла учета на ХВС | Ремонт системы ГВС | Окраска контейнерной площадки | Ремонт подъезда | Завоз песка на детскую площадку | Установка забора вокруг дома | Ограждение детской площадки |
|   |   | м/п | шт | кВ.м | м2 | м2 | т | м2 | шт |
|   |   | - | 1 |  50 | 12 | - | 10 | - | - |
|   | датавыполнения |   |  05.03.2015 |  01.07.2015 |  01.06.2015г.- |   | 15.06.2015-30.06.2015 |  |  |

 |