ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1.влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа – 1 раз в  неделю;

2.влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей - ежедневно(кроме выходных и праздничных дней);

3.мытье пола кабины лифта- 1 раз в неделю;

4. мытье лестничных площадок выше третьего этажа - 2 раза в месяц;

5. мытье окон - 2 раза в год;

3. мытье лестничных площадок  ниже третьего этажа - 1 раз в  неделю;

4. влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничной площадке, оконных решеток, чердачных лестниц, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков – 1 раз в год;

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ (УБОРКА ТЕРРИТОРИИ)

Уборка в теплый период

- подметание территории – 1 раз в сутки;

- подметание территории в дни обильных осадков – 1 раз в двое суток;

- уборка газонов – 1 раз в двое суток;

- выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

- очистка урн от мусора – 1 раз в сутки

2. Уборка в зимний период.

- уборка свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки

- посыпка территории противоледными материалами – по необходимости

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- регулировка трехходовых кранов;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров;

- набивка сальников в вентилях, кранах задвижках;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры.

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3. Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

5. Проверка и проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме.

6. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе:

- смена и ремонт выключателей общедомовых помещений;

- мелкий ремонт общедомовых инженерных систем электрообеспечения.

- проверка заземляющих контактов и соединений заземления.

7. Очистка и промывка водопроводных кранов внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения.

8. Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления.

9. Уборка общих помещений в многоквартирном доме.

10. Удаление с крыш снега и наледей.

11. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

12. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осеннее-зимний период:

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных перекрытиях;

- проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

- регулировка и испытание внутридомовых инженерных систем отопления;

- утепление бойлеров;

- проверка состояния продухов в цоколях здания;

- укрепление водосточных труб, колен, воронок.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

| N п/п | Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование | Профессия осматривающих рабочих | Расчётное количество осмотров в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
|  | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | Слесарь-сантехник | 2 |
|  | Система внутреннего водооевода с крыш зданий | Слесарь-сантехник | 2 |
| 2 | Центральное отопление | Слесарь-сантехник | 2 |
| 3 | Мусоропроводы (Все устройства) | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
| 4 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соеденений | Электромонтер | 4, по мере необходимости |
| 5 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | 4, по мере необходимости |
| 6 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | 4, по мере необходимости |
| 7 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | Электромонтер | 2 |
| 8 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | Электромонтер | 24 |
| 9 | Осмотр радио- и теле-устройств: на кровлях, на чердаках и в лестничных клетках | Электромонтер | 2, по договору со спец. Орнаниз. |
| 10 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | Электромонтер | 4, по договору со спец. Орнаниз. |

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

| п./п. | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кровля |
|  | Протечки в отдельных местах кровли | 3 сут. |
|  | Повреждения системы организованного водоворота (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепления | 5 сут. |
| 2 | Стены |
|  | Утрата связи отдельных кирпечей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением. | 1 сут. (с немедленным ограждением опастной зоны) |
| 3 | Оконные и дверные заполнения |
|  | Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен |  |
|  | в зимнее время | 1 сут. |
|  | в летнее время | 3 сут. |
|  | Дверные заполнения (Входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| 4 | Внутренняя и наружная отделка |
|  | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обоушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
|  | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | немедленным принятием мер безопасности |
| 5 | Санитарно-Техническое оборудование |
|  | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | немедленно |
| 6 | Электрооборудование |
|  | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на воде в дом – в течении времени, необходимого прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч. |
|  | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
|  | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
|  | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т. п.) | немедленно |
|  | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 сут. |
| 7 | Лифт |
|  | Неисправности лифта | Не более 1 сут. |