|  |
| --- |
|  РАБОТЫ 2014 Советская 53а и Советская 53б |
|   |  | Смена труб, м/п | Восстановление отопления лест. клеток | Ремонт отмостки, ус-во пандуса | Ремонт задвижек | Смена запорной арматуры |
| Отопления | ГВС | ХВС | Канализации | отопления | ГВС,ХВС |
| м/п | м/п | м/п | м/п | шт | м2 | шт | шт | шт |
| 1 |  |   | 100 |   |   |   |   | 5 |  |  8 |
|   | датавыполнения |   | 04.08.2014г.-30.08.2014 |   |   |   |   | 04.08.2014г.-30.08.2014 |  |  04.08.2014-30.08.2014 |
|   |   | Ремонт швов | Смена манометра | Ремонт карманов м/провода | Окраска контейнерной площадки | Ремонт подъезда | теплоизоляция | Остекление | Восстановление освещения | Покраска детского игрового оборудованияограждений, бордюров, деревьев |
|   |   | м/п | шт | шт | м2 | шт | м/п | м2 | шт | м2 |
|   |   |   |  |   |  |   |  |  |   | 50 |
|   | датавыполнения |   |  |   |  |   |  |   |   | 02.06.2014г. -01.07.2014 |
| ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ НА МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ Г.ВОРОНЕЖ, Советская 53а и Советская 53бВЫПОЛНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК. |
|

|  |
| --- |
| ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ НА 2015г. |
|  | Смена труб, м/п | Восстановление отопления лест. клеток | Ремонт кровли | Ремонт задвижек | Ремонт запорной арматуры |
| Отопления | ГВС | ХВС | Канализации | отопления | ГВС,ХВС |
| м/п | м/п | м/п | м/п | шт | м2 | шт | шт | шт |
| 1 |  | 2 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | 9 |
|   | датавыполнения |  |  |  |   |   | 15.05.2015 |   | 01.06.2015 |
|   |   | Ремонт швов | Замена узла учета ХВС | Ремонт карманов м/провода | Окраска контейнерной площадки | Ремонт подъезда | Завоз песка на детскую площадку | Установка забора вокруг дома | Ограждение детской площадки |
|   |   | м/п | шт | шт | м2 | м2 | т | м2 | кВ.м |
|   |   | - | 1 |   | 12 | - | 10 | 60 | 100 |
|   | датавыполнения |   |  05.03.2015 |   |  01.06.2015г.- |   | 01.05.2015-15.05.2015 | 01.06.2015 | с 01.04.2015 |

 |